LA PRESENTE ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES POR VENTA O BAJA DE LA CEGAIP SE PUBLICA EN FORMATO WORD, SIN EMBARGO SU CONTENIDO COINCIDE CON EL DOCUMENTO IMPRESO Y FIRMADO, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMISIÓN.

COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Desincorporación de Bienes por Venta o Baja de la CEGAIP

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO CEGAIP-06/2018

En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 13:00 horas del día 13 de diciembre del año 2018, se reunieron en la Sala de Pleno de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, los siguientes integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y  Desincorporación de Bienes por Venta o Baja de la CEGAIP: los C.C. Paulina Sánchez Pérez del Pozo, Comisionada Presidente y Presidente del Comité; Comisionada Mariajosé González Zarzosa, Comisionada de la CEGAIP y Vocal del Comité; Lic. Rosa María Motilla García, Secretaria de Pleno y Secretaria Ejecutiva del Comité; C.P. Amelia Salazar González, Directora de Administración y Finanzas y Vocal del Comité, el Licenciado Erick Nelson Calvillo Hernández, Contralor Interno, y el Ingeniero Fernando Escutia Rodríguez, Director de Tecnologías de la Información como Invitado, todos de la CEGAIP, para llevar a cabo la JUNTA DE ACLARACIONES de la invitación restringida a que se hace referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 fracción III, de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

I.-  Se pasó lista de asistencia comprobándose que están presentes los integrantes antes mencionados del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y  Desincorporación de Bienes por Venta o Baja de la CEGAIP, existiendo quórum legal  para desarrollar los trabajos de esta  junta, siendo obligatorios y de observancia  general los acuerdos  que se tomen  en la misma.

La  Secretaria de Pleno la C. Rosa María Motilla García da a conocer que para este concurso de invitación restringida se invitó a cinco proveedores, mismos que a continuación se detallan:

- INTELLIGENT ITC S. DE R.L. DE C.V.

- PROVEEDORA GERZER S.A. DE C.V.

- ELÉCTRICA MOL S.A. DE C.V.

- ELECTROTECNIA PLUS S A P I DE CV

- TELEBYTE S.A. DE C.V.

La  Secretaria de Pleno C. Rosa María Motilla García procede a tomar lista de asistencia a los proveedores invitados al concurso CEGAP-06/2018.

- INTELLIGENT ITC S. DE R.L. DE C.V. 
Representada por: Jesús E. Leija Cuevas

- PROVEEDORA GERZER S.A. DE C.V.
Representada por: Osvaldo Otoniel Sánchez Hernández.

- ELÉCTRICA MOL S.A. DE C.V.
Representada por: Octavio Berrones Aguillón.

- ELECTROTECNIA PLUS S A P I DE CV

Representada por: José Luis Gaytán Flores.

- TELEBYTE S.A. DE C.V.
Representada por: Linda Stephany Contreras Padrón.

Se anexa a la presente acta la lista de asistencia, así como su respectiva copia de identificación oficial:

La Secretaria de Ejecutiva del Comité Lic. Rosa María Motilla García cede la palabra al proveedor INTELLIGENT ITC S. DE R.L. DE C.V. y en este acto le pregunta si hay alguna duda o aclaración respecto de las bases de la convocatoria de la invitación restringida que interesa.

En ese sentido manifiesta:

Aclaración 1: ¿Existen planos del edificio que nos puedan ser proporcionados?

Respuesta 1 del Comité: Si existen, y todos los proveedores podrán tener acceso a los mismos.

En este acto la Secretaria Ejecutiva del Comité Rosa María Motilla García pregunta si tiene alguna otra duda o aclaración que quiera que quede asentada en la presente acta, a lo que manifiesta que no tiene más que agregar.

En ese sentido, la Secretaria Ejecutiva del Comité Lic. Rosa María Motilla García cede la palabra al proveedor PROVEEDORA GERZER S.A. DE C.V.
 y en este acto le pregunta si hay alguna duda o aclaración respecto de las bases de la convocatoria de la invitación restringida que interesa.

Aclaración 2: ¿Si el diseño y la instalación de la infraesctructura eléctrica están regulados por alguna norma?

Respuesta 2 del Comité: La norma para el diseño y la instalación es la NOM-001-SEDE-2012.

Aclaración 3: ¿Cuál será el horario en que se permitirá trabajar en las instalaciones del edificio?

Respuesta 3 del Comité: El horario oficial de labores de esta Comisión es de lunes a jueves de ocho de la mañana a las quince horas con treinta minutos, y el día viernes hasta las catorce horas con treinta minutos, sin embargo si requieren trabajar en un horario fuera del oficial les será permitido.

En este acto la Secretaria Ejecutiva del Comité Rosa María Motilla García pregunta si tiene alguna otra duda o aclaración que quiera que quede asentada en la presente acta, a lo que manifiesta que no tiene más que agregar.

Acto seguido la Secretaria Ejecutiva del Comité Lic. Rosa María Motilla García cede la palabra al proveedor Eléctrica Mol S.A. de C.V. y en este acto le pregunta si hay alguna duda o aclaración respecto de las bases de la convocatoria de la invitación restringida que interesa.

Aclaración 4: ¿Existen limitantes para las marcas de los productos que se solicitan en la invitación restringida?

Respuesta 4 del Comité: No existen restricciones, sin embargo lo que si se pide es que sean homogéneos en cuanto a la marca y que cumplan con la norma NOM-001-SEDE-2012.

Aclaración 5: Considero que el establecimiento de la fianza en las bases es confuso, pues primero se hace mención a un monto del 5% y posteriormente se habla de un 30%, por lo que solicito se aclare.

Respuesta 5: En lo que se refiere al punto 9.1. es sobre el sostenimiento de la oferta equivalente al 5% del monto total de su propuesta económica y en el punto 9.2. la fianza o cheque certificada, de caja o cruzado se refiere al cumplimiento del contrato y éste sería una vez que firme el contrato.

En este acto la Secretaria Ejecutiva del Comité Rosa María Motilla García pregunta si tiene alguna otra duda o aclaración que quiera que quede asentada en la presente acta, a lo que manifiesta que no tiene más que agregar.

Acto seguido la Secretaria Ejecutiva del Comité Lic. Rosa María Motilla García cede la palabra al proveedor ELECTROTECNIA PLUS S A P I DE CV y en este acto le pregunta si hay alguna duda o aclaración respecto de las bases de la convocatoria de la invitación restringida que interesa.

Aclaración 6: En cuanto a lo que se comentaba de que se puede trabajar fuera del horario oficial, mi duda es si hará alguna persona de seguridad por parte de la Institución.

Respuesta 6: Como se comentó el horario oficial de labores de esta Comisión es de lunes a jueves de ocho de la mañana a las quince horas con treinta minutos, y el día viernes hasta las catorce horas con treinta minutos, sin embargo hay también personal de lunes a viernes de las dieciocho horas a las veinticuatro horas, así que realmente es poco el tiempo que esta Comisión se queda sin personal, sin embargo no existe problema si se requiere trabajar en otro horario incluso sábados y domingos.

Aclaración 7: ¿En caso de que fueran necesarios cambios arquitectónicos en las instalaciones éstos se realizarían por parte de la Comisión?

Respuesta 7: Si, en la inteligencia de que cada proveedor debe entregar una propuesta de diseño y una vez aprobada se realizarían los cambios establecidos en la propuesta, pero no se realizarán cambios posteriores que no se encuentren previstos en la propuesta de diseño.

Aclaración 8: ¿Que es lo que se requiere como entregable?

Respuesta 8: Lo mínimo exigible para la entrega es la memoria de cálculo referenciada y un checklist de la calidad y continuidad del receptáculo de cada toma de corriente.

Aclaración 9: ¿Qué cantidad se pagará al proveedor como anticipo?

Respuesta 9 de Comité: Será el 50% de anticipo a la firma del contrato y el resto contra entrega.

Aclaración 10: ¿Requieren alumbrado de emergencia?

Respuesta 10 del Comité: No, en los requerimientos de esta invitación restringida no se contempló.

Aclaración 11: ¿Existe la posibilidad de cambios en la de luminarias?

Respuesta 11 del Comité: No las que actualmente se encuentran es sobre las que se deberá  realizar el proyecto.

Aclaración 12: ¿Existe la necesidad de instalación de más aires acondicionados?

Respuesta 12 del Comité: Por el momento no, sin embargo para la realización del diseño, previendo que un futuro se requiera de equipo adicional deberá contemplarse un 10% adicional a la carga actual.

En este acto la Secretaria Ejecutiva del Comité Rosa María Motilla García pregunta si tiene alguna otra duda o aclaración que quiera que quede asentada en la presente acta, a lo que manifiesta que no tiene más que agregar.

Acto seguido la Secretaria Ejecutiva del Comité Lic. Rosa María Motilla García cede la palabra al proveedor TELEBYTE, S.A. DE C.V. y en este acto le pregunta si hay alguna duda o aclaración respecto de las bases de la convocatoria de la invitación restringida que interesa.

Aclaración 13: ¿Los tiempos de entrega se reducen al mes de diciembre?

Respuesta 13 del Comité: La facturación total deberá ser al mes de diciembre de 2018, sin embargo el tiempo de entrega de la instalación podrá extenderse a enero de 2019, en ese caso, se deberá presentar una carta compromiso en la que se establezcan la calendarización respectiva.

Aclaración 14: Como se comentó, se pide que el diseño y la instalación se realice de conformidad con la norma NOM-001-SEDE-2012, en ese sentido ¿habrá un peritaje para comprobar el apego a dicha norma?

Respuesta 14: No está contemplado un peritaje, sin embargo si es requisito indispensable el apego a dicha norma.

Aclaración 15: Para la entrega del proyecto, se puede realizar un levantamiento e incluso pasar a las oficinas para revisar las instalaciones el día de mañana.

Respuesta 15: Si.

La Secretaria Ejecutiva del Comité Rosa María Motilla García pregunta si tiene alguna otra duda o aclaración que quiera que quede asentada en la presente acta, a lo que manifiesta que no tiene más que agregar.

Secretaria Ejecutiva del Comité: No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la reunión, siendo las 14:22 catorce horas con veintidós minutos del mismo día en que se llevó a cabo, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

PAULINA SÁNCHEZ PÉREZ DEL POZO

COMISIONADA PRESIDENTE DE LA CEGAIP

Y PRESIDENTE DEL COMITÉ

MARIAJOSÉ GONZÁLEZ ZARZOSA

COMISIONADA DE CEGAIP Y VOCAL DEL COMITÉ

LIC. ROSA MARÍA MOTILLA GARCÍA

SECRETARIA DE PLENO DE CEGAIP Y

SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ

C.P. AMELIA SALAZAR GONZÁLEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE CEGAIP

Y VOCAL DEL COMITÉ

LIC. ERICK NELSON CALVILLO HERNÁNDEZ

CONTRALOR INTERNO DE LA CEGAIP

INVITADO

ING. FERNANDO ESCUTIA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE TECONOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INVITADO

PROVEEDORES

INTELLIGENT ITC S. DE R.L. DE C.V. 
Representada por: Jesús E. Leija Cuevas

Proveedora Gerzer S.A. de C.V.
Representada por: Osvaldo Otoniel Sánchez Hernández.

Eléctrica Mol S.A. de C.V.
Representada por: Octavio Berrones Aguillón.

ELECTROTECNIA PLUS S A P I DE CV

Representada por: José Luis Gaytán Flores.

TELEBYTE S.A. DE C.V.
Representada por: Linda Stephany Contreras Padrón.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO CEGAIP-06/2018.