## JULIO 2019
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE
INDICADORES DE CALIDAD DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
JULIO DEL 2019
1.1. Datos Basicos
| Planta: | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Rioverde
| Ubicación: | Rioverde, San Luis Potosi
| Coordenadas: | Latitud 21 ° 56’ 13.1” Longitud 99° 57’ 13.8” Altitud 986.6 m.s.n.m
| Tipo de Tratamiento: | Lagunas de oxidacion
| Genera lodos: | [ x ] Si | [ ] No
| Disposición de los lodos: | Aprovechamiento para la agricultura
| Tipo de descarga: | [ x ] Continua |  | [ ] Intermitente |  | [ ] Fortuita
| Disposición del agua tratada: | Descarga al Rio verde
| *Calidad Efluente: | [ x ] Cumple |  | [ ] No cumple
| Periodicidad de los análisis: | Quincenal (Promedio mensual)
| Normativa empleada (NOM): | NOM-001-SEMARNAT-1996
1.2. Datos de Bombeo
1.2.1. Agua residual tratada
| Parametros | Qmedio LPS | Volumen m3 bombeado |  | Volumen m3 Acumulado | Lectura del macromedidor m³
1.2.2. Capacidad del equipo de bombeo
| Equipo | Potencia (HP) | Factor de potencia |  | Capacidad en LPS | Horas trabajadas | KWh consumidos
1.3. Calidad del agua residual
1.3.1. Fecha de Muestreo
|  | DD/MM/AAAA | Tipo de muestreo |  | Frecuencia de muestreo | Periodicidad del muestreo | Muestreador
1.3.2. Calidad del agua
Fecha de Muestreo; 01/06/2018 | 2019-07-13
RESULTADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO (EFLUENTE)
| PARAMETRO | METODO | UNIDADES
| Arsenico | EPA 200.7 | mg/L
| Huevos de Helminto | NMX-AA-113-SCFI-2012 | Huevos/L
| Solidos sedimentables | NMX-AA-004-SCFI-2013 | mg/L
| Solidos Suspendidos Totales | NMX-AA-034-SCFI-2015 | mg/L
| Demanda Bioquimica de Oxigeno | NMX-AA-028-SCFI-2001 | mg/L
| Demanda Quimica de Oxigeno | NMX-AA-030/2-SCFI-2011 | mg/L
| Nitrogeno de Nitratos | NMX-AA-079-SCFI-2001 | mg/L
| Nitrogeno de Nitritos | NMX-AA-099-SCFI-2006 | mg/L
| Nitrogeno Total Kjeldahl | NMX-AA-026-SCFI-2010 | mg/L
| Nitrogeno Total | NOM-001-SEMARNAT-1996 | mg/L
| Fosforo Total | NMX-AA-029-SCFI-2001 | mg/L
| Cadmio | EPA 200.7 | mg/L
| Cianuro Total | NMX-AA-058-SCFI-2001 | mg/L
| Cobre | EPA 200.7 | mg/L
| Cromo total | EPA 200.7 | mg/L
| Mercurio | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L
| Niquel | EPA 200.7 | mg/L
| Plomo | EPA 200.7 | mg/L
| Zinc | EPA 200.7 | mg/L
| Promedio de pH. | NMX-AA-008-SCFI-2016
| Promedio Grasas y aceites | NMX-AA-005-SCFI-2013 | mg/L
| Media Geometrica Coliformes Fec. | NMX-AA-042-SCFI-2015 | NMP/100mL
| Promedio Temp. | NMX-AA-007-SCFI-2013 | °C
| Materia Flotante | NMX-AA-006-SCFI-2010 | -------
| Vibrio Cholerae | NOM-031-SSA1-1994 | UFC/50 Ml
Fecha de muestreo; 26/07/2019
RESULTADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO (INFLUENTE)
| PARAMETRO | METODO | UNIDADES
| Arsenico | EPA 200.7 | mg/L
| Huevos de Helminto | NMX-AA-113-SCFI-2012 | Huevos/L
| Solidos sedimentables | NMX-AA-004-SCFI-2013 | mg/L
| Solidos Suspendidos Totales | NMX-AA-034-SCFI-2015 | mg/L
| Demanda Bioquimica de Oxigeno | NMX-AA-028-SCFI-2001 | mg/L
| Demanda Quimica de Oxigeno | NMX-AA-030/2-SCFI-2011 | mg/L
| Nitrogeno de Nitratos | NMX-AA-079-SCFI-2001 | mg/L
| Nitrogeno de Nitritos | NMX-AA-099-SCFI-2006 | mg/L
| Nitrogeno Total Kjeldahl | NMX-AA-026-SCFI-2010 | mg/L
| Nitrogeno Total | NOM-001-SEMARNAT-1996 | mg/L
| Fosforo Total | NMX-AA-029-SCFI-2001 | mg/L
| Cadmio | EPA 200.7 | mg/L
| Cianuro Total | NMX-AA-058-SCFI-2001 | mg/L
| Cobre | EPA 200.7 | mg/L
| Cromo total | EPA 200.7 | mg/L
| Mercurio | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L
| Niquel | EPA 200.7 | mg/L
| Plomo | EPA 200.7 | mg/L
| Zinc | EPA 200.7 | mg/L
| Promedio de pH. | NMX-AA-008-SCFI-2016 | -------
| Promedio Grasas y aceites | NMX-AA-005-SCFI-2013 | mg/L
| Media Geometrica Coliformes Fec. | NMX-AA-042-SCFI-2015 | NMP/100mL
| Promedio Temp. | NMX-AA-007-SCFI-2013 | °C
| Materia Flotante | NMX-AA-006-SCFI-2010 | -------
| Vibrio Cholerae | NOM-031-SSA1-1994 | UFC/50 Ml
RESULTADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO (EFLUENTE)
| PARAMETRO | METODO | UNIDADES
| Arsenico | EPA 200.7 | mg/L
| Huevos de Helminto | NMX-AA-113-SCFI-2012 | Huevos/L
| Solidos sedimentables | NMX-AA-004-SCFI-2013 | mg/L
| Solidos Suspendidos Totales | NMX-AA-034-SCFI-2015 | mg/L
| Demanda Bioquimica de Oxigeno | NMX-AA-028-SCFI-2001 | mg/L
| Demanda Quimica de Oxigeno | NMX-AA-030/2-SCFI-2011 | mg/L
| Nitrogeno de Nitratos | NMX-AA-079-SCFI-2001 | mg/L
| Nitrogeno de Nitritos | NMX-AA-099-SCFI-2006 | mg/L
| Nitrogeno Total Kjeldahl | NMX-AA-026-SCFI-2010 | mg/L
| Nitrogeno Total | NOM-001-SEMARNAT-1996 | mg/L
| Fosforo Total | NMX-AA-029-SCFI-2001 | mg/L
| Cadmio | EPA 200.7 | mg/L
| Cianuro Total | NMX-AA-058-SCFI-2001 | mg/L
| Cobre | EPA 200.7 | mg/L
| Cromo total | EPA 200.7 | mg/L
| Mercurio | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L
| Niquel | EPA 200.7 | mg/L
| Plomo | EPA 200.7 | mg/L
| Zinc | EPA 200.7 | mg/L
| Promedio de pH. | NMX-AA-008-SCFI-2016 | -------
| Promedio Grasas y aceites | NMX-AA-005-SCFI-2013 | mg/L
| Media Geometrica Coliformes Fec. | NMX-AA-042-SCFI-2015 | NMP/100mL
| Promedio Temp. | NMX-AA-007-SCFI-2013 | °C
| Materia Flotante | NMX-AA-006-SCFI-2010 | -------
| Vibrio Cholerae | NOM-031-SSA1-1994 | UFC/50 Ml