## 2021
2021
CONCEPTO | ACCIONES REALIZADAS POR MES
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL
ACOMODAR LLAVE DE BANQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
ACOMODAR TAPA DE BROCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
AMP.L.C. DRENAJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 3
ATRAQUE DE LINEA CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4
AMPL. L.C.A. | 5 | 0 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 38
ATERRADOS | 167 | 138 | 117 | 446 | 617 | 202 | 263 | 386 | 319.5 |  |  |  | 2655.5
BAJAR NIVEL DE TOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
BOMBA RETIRADA POR USUARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
CAMBIAR ABRAZADERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
CAMBIAR BROCAL | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 |  |  |  | 34
CAMBIAR CODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
CAMBIAR LL/BANQUETA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 14
CAMBIAR MANGUERA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | 10
CAMBIO DE BASTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
CAMBIO DE LLAVE DE PASO | 32 | 25 | 20 | 30 | 45 | 20 | 34 | 31 | 15 |  |  |  | 252
CAMBIO DE MEDIDOR | 81 | 45 | 60 | 43 | 126 | 77 | 47 | 63 | 62 |  |  |  | 604
CAMBIO DE NIPLE ENTRADA Y SALIDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
CAMBIO DE NIPLE GALVANIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1
CAMBIO DE TOMA DE LUGAR | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 |  |  |  | 49
CAMBIO DE VALVULA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 6
CAMBIO MACROMEDIDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
CAMBIO TAPA DE CAJA DE VALVULAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
CHEC. PROB. CONTAMINACION DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
CHECAR P/INST. T.A. , D.D. Y L.C.A | 13 | 25 | 36 | 42 | 40 | 35 | 45 | 60 | 14 |  |  |  | 310
CHECAR POSIBLE D. FOSA SÉPTICA | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 |  |  |  | 24
CHECAR POZO DE VISITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
CHECAR REHABILITACION DESC- DRE. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
CHECAR TOMA POR B. PRESIÓN | 44 | 120 | 117 | 28 | 17 | 17 | 24 | 23 | 27 |  |  |  | 417
CONECTAR TOMA LINEA CENTRAL AGUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
D.L.C. | 39 | 30 | 31 | 32 | 58 | 40 | 33 | 30 | 36 |  |  |  | 329
DESAZOLVE FOSA SÉPTICA | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 |  |  |  | 41
DESAZOLVE PARTICULAR | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 36
ELABORAR CAJA DE VÁLVULAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3
FUGA EN ABRAZADERA | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 |  |  |  | 42
FUGA EN ADAPTADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FUGA EN BANQUETA | 25 | 24 | 24 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 49 |  |  |  | 273
FUGA EN BASTÓN | 16 | 14 | 38 | 24 | 28 | 12 | 9 | 17 | 16 |  |  |  | 174
FUGA EN CAJA DE VALVULAS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
FUGA EN CODO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  | 5
FUGA EN CONECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FUGA EN COPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FUGA EN L.C.A. PAVIMENTO | 20 | 11 | 27 | 37 | 32 | 7 | 19 | 14 | 25 |  |  |  | 192
FUGA EN L.C.A. TIERRA | 5 | 7 | 18 | 10 | 5 | 7 | 10 | 23 | 40 |  |  |  | 125
FUGA EN L. C. DRENAJE | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 25
FUGA EN LÍNEA CONDUCCIÓN | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 |  |  |  | 45
FUGA EN LLAVE DE PASO | 38 | 31 | 41 | 36 | 25 | 34 | 29 | 37 | 43 |  |  |  | 314
FUGA EN MANGUERA | 22 | 27 | 32 | 26 | 37 | 18 | 32 | 27 | 41 |  |  |  | 262
FUGA EN NIPLE GALV. | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 13 | 5 | 1 | 3 |  |  |  | 46
FUGA EN PAVIMENTO | 20 | 11 | 34 | 37 | 39 | 17 | 19 | 14 | 25 |  |  |  | 216
FUGA EN PREPARACION | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 9
FUGA EN TUBO DE ENTRADA Y SALIDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
FUGA EN TUERCAS Y NIPLES | 22 | 24 | 35 | 15 | 25 | 13 | 17 | 13 | 15 |  |  |  | 179
FUGA EN VALVULA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
INST. ALCANTARILLA D. PLUVIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
INST. DE CAJAS DE VALVULAS | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5
INSTALACION DE MEDIDOR | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 6 | 4 |  |  |  | 28
INSTALAR MANGUERA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
INST. D.D. | 23 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 |  |  |  | 75
INST. LLAVE DE CIERRE ESPECIAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 3
INST. LLAVE DE BANQUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
INST. LLAVE DE PASO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 3
INST. LLAVE DE NARIZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
INST. T.A. | 39 | 15 | 20 | 7 | 14 | 25 | 11 | 11 | 9 |  |  |  | 151
INST. VALVULA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5
INST. VALVULA CHECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
INSTALAR REJILLA DE B. TORMENTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
INSTALAR TAPA DE REGISTRO BANQ. | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 7
INSTALAR TUBO ENTRADA Y SALIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
INSTALAR VÁLVULA EXP. DE AIRE | 2 | 3 | 24 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 |  |  |  | 47
INTERCONEXIÓN L.C.AGUA | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 |  |  |  | 21
INTERCONEXIÓN LINEA DE CONDUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
LAVADO DE CISTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
LAVAR CAJA DE VALVULAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
LEVANTAR NIVEL DE TOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
LEVANTAR LL/BANQUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
LIMPIAR BOCA DE TORMENTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 10
LIMPIAR ALCANTARILLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2
LIMPIAR POZO DE VISITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2
LOCALIZAR LLAVE DE BANQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 2
MANTTO. A EQUIPO DE CLORACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
MANTTO. A PLANTA TRATADORA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
MANTTO. A VALVULAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
MANTTO. DE POZOS | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 32
MANTENIMIENTO GENERAL | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 6
MANTENIMIENTO A CISTERNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
MEDIDOR VOLTEADO | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 28
MEDIDOR RETIRADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  | 6
POZOS DESAZOLVADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
POSIBLES T. CLANDESTINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2
PREPARACION DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
PREPARACIÓN DRENAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
PURGAR L.C.A. | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 18
PURGAR TOMA | 20 | 19 | 14 | 30 | 28 | 15 | 20 | 19 | 12 |  |  |  | 177
REALIZAR POZO DE VISITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
RECONEXION DEL SERVICIO | 679 | 557 | 636 | 613 | 572 | 800 | 988 | 991 | 893 |  |  |  | 6729
RECONEXIÓN TOMA A. L. CENTRAL | 25 | 1 | 29 | 2 | 1 | 41 | 24 | 26 | 2 |  |  |  | 151
REDUCCION DE LINEA CENTRAL 3 A 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
REGISTROS DESAZOLVADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
REHAB. DE L. CONDUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
REHABILITACIÓN DE CAJA DE VALVULAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
REHABILITACIÓN DESCARGA | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 22
REHABILITACION L.C. DRENAJE | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 80
REHABILITACION L.C.A. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 7
REHABILITACIÓN TOMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 4
REINST. DE MEDIDOR | 11 | 15 | 9 | 14 | 18 | 9 | 24 | 35 | 23 |  |  |  | 158
REINST. DE TOMA | 63 | 58 | 118 | 83 | 55 | 53 | 66 | 47 | 52 |  |  |  | 595
RETIRAR BOMBA DIRECTA | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8
REPARAR DESC - DREN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
REPARAR MANGUERA DE CLORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
REPOSICIÓN BANQUETA | 159.32 | 162.2 | 131.5 | 323.69 | 478.37 | 347.98 | 352.67 | 355.46 | 316.45 |  |  |  | 2627.64
REPOSICIÓN PAVIMENTO | 310.89 | 257.5 | 236.4 | 400.78 | 457.07 | 219.68 | 949.75 | 590.93 | 508.67 |  |  |  | 3931.67
REUBICAR DESCARGA DRENAJE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 4
REUBICAR MEDIDOR EN CAJA PLASTICA | 0 | 9 | 25 | 16 | 58 | 5 | 7 | 10 | 19 |  |  |  | 149
REUBICAR MEDIDOR BASE LISTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 11
REUBICAR LÍNEA CENTRAL AGUA | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 10
REUBICAR LL DE BANQUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
REUBICAR TOMA DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  | 3
SONDEAR LÍNEA CENTRAL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
SONDEAR LÍNEA CENTRAL DRENAJE | 10 | 9 | 15 | 21 | 18 | 13 | 8 | 15 | 26 |  |  |  | 135
SUCCIONAR AGUAS NEGRAS | 7 | 10 | 13 | 26 | 16 | 18 | 12 | 8 | 4 |  |  |  | 114
SUPERVISIÓN DE TRABAJOS | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 21
TAPONEAR PREPACION DE AGUA | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |  |  |  | 22
TAPONEAR LINEA C.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 4
TAPONEAR TOMA | 90 | 100 | 57 | 62 | 29 | 35 | 27 | 73 | 49 |  |  |  | 522
TAPONEAR TOMA POR BOMBA DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
TAPONEAR TOMA CLANDESTINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 4
VERIFICAR HUNDIMIENTO | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 12
VERIFICAR TOMA | 42 | 19 | 19 | 21 | 18 | 20 | 7 | 18 | 11 |  |  |  | 175