## 2021
2021
CONCEPTO | ACCIONES REALIZADAS POR MES
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL
ACOMODAR LLAVE DE BANQ. | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 1
ACOMODAR TAPA DE BROCAL | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
AMP.L.C. DRENAJE | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 1
ATRAQUE DE LINEA CENTRAL | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 2
AMPL. L.C.A. | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 19; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 2 | 33
ATERRADOS | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 167; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 138; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 117; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 446; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 617.1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 202.5; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 263 | 1950.6
BAJAR NIVEL DE TOMA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
BOMBA RETIRADA POR USUARIO | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
CAMBIAR ABRAZADERA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 2
CAMBIAR BROCAL | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 7; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 1 | 22
CAMBIAR CODO | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
CAMBIAR LL/BANQUETA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 1 | 9
CAMBIAR MANGUERA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 1 | 7
CAMBIO DE BASTON | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 1
CAMBIO DE LLAVE DE PASO | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 32; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 25; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 20; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 30; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 45; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 20; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 34 | 206
CAMBIO DE MEDIDOR | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 81; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 45; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 60; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 43; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 126; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 77; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 47 | 479
CAMBIO DE NIPLE ENTRADA Y SALIDA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 1
CAMBIO DE NIPLE GALVANIZADO | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
CAMBIO DE TOMA DE LUGAR | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 9; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 3 | 34
CAMBIO DE VALVULA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 4
CAMBIO MACROMEDIDOR | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
CAMBIO TAPA DE CAJA DE VALVULAS | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
CHEC. PROB. CONTAMINACION DE AGUA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
CHECAR P/INST. T.A. , D.D. Y L.C.A | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 13; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 25; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 36; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 42; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 40; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 35; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 45 | 236
CHECAR POSIBLE D. FOSA SÉPTICA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 6 | 20
CHECAR POZO DE VISITA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
CHECAR REHABILITACION DESC- DRE. | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 1
CHECAR TOMA POR B. PRESIÓN | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 44; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 120; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 117; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 28; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 17; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 17; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 24 | 367
CONECTAR TOMA LINEA CENTRAL AGUA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 1
D.L.C. | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 39; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 30; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 31; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 32; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 58; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 40; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 33 | 263
DESAZOLVE FOSA SÉPTICA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 6; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 6; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 6 | 34
DESAZOLVE PARTICULAR | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 7; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 6; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 4 | 30
ELABORAR CAJA DE VÁLVULAS | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 1 | 3
FUGA EN ABRAZADERA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 7; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 7 | 27
FUGA EN ADAPTADOR | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
FUGA EN BANQUETA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 25; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 24; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 24; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 35; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 34; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 33; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 27 | 202
FUGA EN BASTÓN | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 16; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 14; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 38; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 24; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 28; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 12; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 9 | 141
FUGA EN CAJA DE VALVULAS | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 2
FUGA EN CODO | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 2
FUGA EN CONECTOR | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
FUGA EN COPLE | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
FUGA EN L.C.A. PAVIMENTO | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 20; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 11; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 27; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 37; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 32; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 7; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 19 | 153
FUGA EN L.C.A. TIERRA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 7; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 18; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 10; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 7; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 10 | 62
FUGA EN L. C. DRENAJE | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 14; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 23
FUGA EN LÍNEA CONDUCCIÓN | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 7; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 6; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 6; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 8; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 5 | 40
FUGA EN LLAVE DE PASO | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 38; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 31; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 41; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 36; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 25; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 34; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 29 | 234
FUGA EN MANGUERA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 22; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 27; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 32; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 26; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 37; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 18; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 32 | 194
FUGA EN NIPLE GALV. | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 15; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 13; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 5 | 42
FUGA EN PAVIMENTO | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 20; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 11; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 34; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 37; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 39; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 17; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 19 | 177
FUGA EN PREPARACION | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 8
FUGA EN TUBO DE ENTRADA Y SALIDA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 2
FUGA EN TUERCAS Y NIPLES | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 22; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 24; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 35; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 15; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 25; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 13; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 17 | 151
FUGA EN VALVULA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 1
INST. ALCANTARILLA D. PLUVIAL | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
INST. DE CAJAS DE VALVULAS | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 5
INSTALACION DE MEDIDOR | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 7; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 18
INSTALAR MANGUERA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 1
INST. D.D. | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 23; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 8; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 7; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 8; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 6; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 9 | 66
INST. LLAVE DE CIERRE ESPECIAL | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 1
INST. LLAVE DE BANQUETA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
INST. LLAVE DE PASO | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 2
INST. LLAVE DE NARIZ | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 2
INST. T.A. | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 39; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 15; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 20; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 7; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 14; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 25; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 11 | 131
INST. VALVULA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 1 | 5
INST. VALVULA CHECK | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 1
INSTALAR REJILLA DE B. TORMENTA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 1
INSTALAR TAPA DE REGISTRO BANQ. | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 6
INSTALAR TUBO ENTRADA Y SALIDA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
INSTALAR VÁLVULA EXP. DE AIRE | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 24; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 3 | 45
INTERCONEXIÓN L.C.AGUA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 8 | 20
INTERCONEXIÓN LINEA DE CONDUCCION | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
LAVADO DE CISTERNA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
LAVAR CAJA DE VALVULAS | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
LEVANTAR NIVEL DE TOMA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
LEVANTAR LL/BANQUETA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
LIMPIAR BOCA DE TORMENTA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 3 | 8
LIMPIAR ALCANTARILLA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 1
LIMPIAR POZO DE VISITA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 1 | 1
LOCALIZAR LLAVE DE BANQ. | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 1 | 1
MANTTO. A EQUIPO DE CLORACIÓN | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
MANTTO. A PLANTA TRATADORA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 2
MANTTO. A VALVULAS | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
MANTTO. DE POZOS | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 8; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 1 | 21
MANTENIMIENTO GENERAL | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 5
MANTENIMIENTO A CISTERNA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 1
MEDIDOR VOLTEADO | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 5 | 23
MEDIDOR RETIRADO | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 3
POZOS DESAZOLVADOS | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
POSIBLES T. CLANDESTINAS | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 1
PREPARACION DE AGUA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
PREPARACIÓN DRENAJE | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
PURGAR L.C.A. | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 2 | 16
PURGAR TOMA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 20; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 19; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 14; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 30; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 28; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 15; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 20 | 146
REALIZAR POZO DE VISITA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
RECONEXION DEL SERVICIO | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 679; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 557; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 636; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 613; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 572; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 800; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 988 | 4845
RECONEXIÓN TOMA A. L. CENTRAL | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 25; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 29; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 41; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 24 | 123
REDUCCION DE LINEA CENTRAL 3 A 2 | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 1
REGISTROS DESAZOLVADOS | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
REHAB. DE L. CONDUCCION | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
REHABILITACIÓN DE CAJA DE VALVULAS | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
REHABILITACIÓN DESCARGA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 3 | 18
REHABILITACION L.C. DRENAJE | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 79; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 79
REHABILITACION L.C.A. | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 4
REHABILITACIÓN TOMA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 2
REINST. DE MEDIDOR | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 11; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 15; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 9; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 14; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 18; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 9; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 24 | 100
REINST. DE TOMA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 63; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 58; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 118; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 83; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 55; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 53; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 66 | 496
RETIRAR BOMBA DIRECTA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 8
REPARAR DESC - DREN. | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 1
REPARAR MANGUERA DE CLORO | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
REPOSICIÓN BANQUETA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 159.32; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 162.2; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 131.5; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 323.69; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 478.37; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 347.98; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 352.67 | 1955.73
REPOSICIÓN PAVIMENTO | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 310.89; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 257.5; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 236.4; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 400.78; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 457.07; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 219.68; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 949.75 | 2832.07
REUBICAR DESCARGA DRENAJE | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 1 | 4
REUBICAR MEDIDOR EN CAJA PLASTICA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 9; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 25; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 16; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 58; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 7 | 120
REUBICAR MEDIDOR BASE LISTA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 1 | 7
REUBICAR LÍNEA CENTRAL AGUA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 4; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 9
REUBICAR LL DE BANQUETA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 1 | 1
SONDEAR LÍNEA CENTRAL AGUA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 1 | 1
SONDEAR LÍNEA CENTRAL DRENAJE | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 10; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 9; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 15; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 21; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 18; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 13; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 8 | 94
SUCCIONAR AGUAS NEGRAS | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 7; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 10; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 13; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 26; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 16; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 18; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 12 | 102
SUPERVISIÓN DE TRABAJOS | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 5; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 1 | 19
TAPONEAR PREPACION DE AGUA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 9; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 17
TAPONEAR LINEA C.A. | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 3
TAPONEAR TOMA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 90; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 100; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 57; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 62; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 29; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 35; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 27 | 400
TAPONEAR TOMA POR BOMBA DIRECTA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 0
TAPONEAR TOMA CLANDESTINA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 2; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 0; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 3
VERIFICAR HUNDIMIENTO | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 3; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 1; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 0 | 10
VERIFICAR TOMA | ACCIONES REALIZADAS POR MES ENERO: 42; ACCIONES REALIZADAS POR MES FEBRERO: 19; ACCIONES REALIZADAS POR MES MARZO: 19; ACCIONES REALIZADAS POR MES ABRIL: 21; ACCIONES REALIZADAS POR MES MAYO: 18; ACCIONES REALIZADAS POR MES JUNIO: 20; ACCIONES REALIZADAS POR MES JULIO: 7 | 146