DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

SUBDIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022.

OCTUBRE 2022

1.- VOLUMEN PRODUCIDO 				1´504,635 m3

2.- VOLUMEN DISTRIBUIDO 				1´439,108 m3

3.- VOLUMEN TRATADO EN LAPTAR N°1		     366,137  m3

4.- VOLUMEN TRATADO EN LA PTAR BIRMANIA		      171,949 m3

INDICE DESCRIPTIVO:

1.-VOLUMEN PRODUCIDO.- Volumen de agua sin tratamiento que se extrae de la fuente de abastecimiento (rio valles) para el abastecimiento de agua potable a la población, se mide en metros cúbicos (m3).

2.-VOLUMEN DISTRIBUIDO.- Volumen de agua potable que sale de la Planta Potabilizadora hacia los tanques de almacenamiento y a la red de distribución para el abastecimiento de la población, se mide en metros cúbicos (m3)

3.-VOLUMEN TRATADO EN LA PTAR N°1.- Volumen de agua residual tratada por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales N°1 de lagunas facultativas y descargada al cuerpo receptor, se mide en metros cúbicos (m3)

4.-VOLUMEN TRATADO POR EN LA PTAR BIRMANIA.-  Volumen de agua residual tratada por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Birmania” de lodos activados y descargada al cuerpo receptor, se mide en metros cúbicos (m3)

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

SUBDIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022.

OCTUBRE 2022

5.-FUGAS DE AGUA POTABLE REPARADAS                        598     Fugas

6.-MANTENIMIENTO A DRENAJES                                      262      Corregidos

7.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE                         103.5   ml.

8.-PAVIMENTACION Y BACHEOS                                        204.45 m2

INDICE DESCRIPTIVO:

5.-FUGAS DE AGUA POTABLE.- Tanto en la red de conducción, distribución y tomas domiciliarias, por daño a estas, los cuales son acondicionados por mala instalación, deficiencias en la calidad de sus materiales, termino de vida útil, así como por condiciones climatológicas en temporada de lluvias o sequias.

6.-DRENAJES TAPADOS.-Atención a reportes de la ciudadanía (usuarios) a descargas sanitarias obstruidas ya sea por un mal uso o bien por término de vida útil por el tipo de material de la tubería (tuberías de concreto).

7.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE.- Es la reposición de todas aquellas redes de alcantarillado (Colector, subcolector, Atarjea) que se deterioraron y la única solución es el cambio ó reposición de la tubería y todo ello por término de la vida útil, por ser tuberías de concreto simple e incluso armado, en calles de terracería y pavimentadas de toda la ciudad.

8.-PAVIMENTACIÓN Y BACHEO.- Es una reposición de los diferentes tipos de pavimentación (concreto hidráulico, asfalto, adoquín), los cuales se llevan a cabo por daño que mismo organismo provoca por la reparación de fugas de agua potable, drenajes tapador así como reposición de la atarjea, instalación de nuevas tomas y descargas sanitarias que se contratan y la calle esta pavimentada.

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

SUBDIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022.

OCUBRE 2022

9.-INSTALACION DE TOMAS                                              115   TOMAS

10.-INSTALACION DE DESCARGAS                                       88  DESC.

11.-INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE                  42    ML.

12.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE                        32  ML.

13.-PRESUPUESTOS DE AGUA Y DRENAJE                          18  PRESUP.

INDICE DESCRIPTIVO:

9.-INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA.- Es la instalación que se deriva a partir de la red de distribución municipal hacia el frente de un domicilio o predio y su función es dotar del servicio de agua potable a dicho domicilio.

10.-INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA.- Es la instalación que se realiza desde la red de atarjeas municipal hacia el frente de un domicilio o predio y su función es dotar del servicio de drenaje al domicilio o predio.

11.-INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE.- Es el conjunto de actividades que se requieren para llevar los servicios de agua potable a nuevos usuarios, mediante la instalación de tuberías que conforman la red municipal.

12.-INSTALACION DE RED DE DRENAJE.- Es el conjunto de actividades que se requiere para llevar lo servicios de drenaje sanitario a nuevos usuarios, mediante la instalación de tuberías que conforman la red municipal.

13.-PRESUPUESTOS DE AGUA Y DRENAJE.- Es la cotización  de un levantamiento topográfico, que se lleva a cabo en el domicilio de un usuario que solicita los servicios ya sea de agua potable o drenaje de alguna de las  colonias de la ciudad. Se mide con una cinta métrica desde donde está la tubería existente hasta  el domicilio del usuario solicitante.