## Hoja1
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE
INDICADORES DE CALIDAD DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
PERIODO: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024
1.1. Datos Basicos
| Planta: | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Rioverde
| Ubicación: | Rioverde, San Luis Potosi
| Coordenadas: | Latitud 21 ° 56’ 13.1” Longitud 99° 57’ 13.8” Altitud 986.6 m.s.n.m
| Tipo de Tratamiento: | Lagunas de oxidacion
| Genera lodos: | [ x ] Si | [ ] No
| Disposición de los lodos: | Aprovechamiento para la agricultura
| Tipo de descarga: | [ x ] Continua |  | [ ] Intermitente |  | [ ] Fortuita
| Disposición del agua tratada: | Descarga al Rio verde
| *Calidad Efluente: | [ x ] Cumple |  | [ ] No cumple
| Periodicidad de los análisis: | Quincenal (Promedio mensual)
| Normativa empleada (NOM): | NOM-001-SEMARNAT-1996
1.2. Datos de Bombeo
1.2.1. Agua residual tratada
| Parametros | Qmedio LPS | Volumen m3 bombeado |  | Volumen m3 Acumulado | Lectura del macromedidor
| Influente (Entrada) | 114.89 | 307712 |  | ----- | 7701098
| Efluente (Salida) | 101.51 | 271884.81 |  | 4027432.81 | 533765
1.2.2. Capacidad del equipo de bombeo
| Equipo | Potencia (HP) | Factor de potencia |  | Capacidad en LPS | Horas trabajadas | KWh consumidos
| Bomba #1 | 60 |  |  | 75 | 744 | ----
| Bomba #2 | 60 |  |  | 75 | 744 | ----
| Bomba #3 |  |  |  | 75 | 0 | ----
1.3. Calidad del agua residual
1.3.1. Fecha de Muestreo
|  | DD/MM/AAAA | Tipo de muestreo |  | Frecuencia de muestreo | Periodicidad del muestreo | Muestreador
| Influente | 2024-02-21 | Muestra compuesta |  | 4 hrs | Mensual | GMM
| Efluente | 21/02/2024 y 22/02/2024 | Muestra compuesta |  | 4 hrs | Quincenal | GMM
1.3.2. Calidad del agua
| PARAMETRO | UNIDADES | EFLUENTE | EFLUENTE | INFLUENTE
| HUEVOS DE HELMINTO | HUEVOS/ L | 0 | 0 | 0
| ARSENICO | mg/ L | <0.0080 | <0.0080 | <0.0080
| CADMIO | mg/ L | <0.0100 | <0.01000 | <0.0100
| CIANURO TOTAL | mg/ L | <0.0500 | <0.0500 | <0.0500
| COBRE | mg/ L | 0.0198 | 0.0122 | 0.0315
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | >2400 | >2400 | >2400
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | >2400 | >2400 | >2400
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | >2400 | >2400 | >2400
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | >2400 | >2400 | >2400
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | >2400 | >2400 | >2400
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | >2400 | >2400 | >2400
| CROMO TOTAL | mg/ L | <0.0100 | 0.0101 | 0.0116
| DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO* | mg/ L | 51.6 | 66.2 | 133.8
| DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO* | mg/ L | 103.58 | 111.75 | 288.21
| FOSFORO TOTAL | mg/ L | 2.32 | <1.0 | 6.92
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | <5 | <5 | 16.28
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | <5 | <5 | 15.39
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | <5 | <5 | 15.72
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | <5 | <5 | 15.74
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | <5 | <5 | 14.93
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | <5 | <5 | <5
| MEDIA GEOMETRICA COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | >2400 | >2400 | >2400
| MERCURIO | mg/ L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
| NIQUEL | mg/ L | <0.01000 | <0.01000 | 0.0129
| NITROGENO TOTAL | mg/ L | 31.32 | 17.23 | 11.63
| PH | --- | 7.4 | 7.3 | 7.7
| PH | --- | 7.6 | 7.5 | 7.6
| PH | --- | 7.4 | 7.5 | 7.7
| PH | --- | 7.4 | 7.4 | 7.8
| PH | --- | 7.5 | 7.3 | 7.7
| PH | --- | 7.4 | 7.5 | 7.7
| PLOMO | mg/ L | <0.0100 | <0.01000 | <0.0100
| PROMEDIO PONDERADO GRASAS Y ACEITES | mg/ L | <5 | <5 | 14.45
| SOLIDOS SEDIMENTABLES | mL/ L | <0.1 | <0.1 | <0.1
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES* | mg/ L | 48 | 24 | 160
| TEMPERATURA | °C | 24 | 25 | 25
| TEMPERATURA | °C | 25 | 25 | 26
| TEMPERATURA | °C | 25 | 24 | 26
| TEMPERATURA | °C | 24 | 24 | 25
| TEMPERATURA | °C | 23 | 24 | 25
| TEMPERATURA | °C | 23 | 24 | 25
| ZINC | mg/ L | <0.0400 | <0.0400 | 0.0766
| MATERIA FLOTANTE | ----- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | ----- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | ----- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | ----- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | ----- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | ----- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA