Funciones y Facultades

* Abrir todos los días las válvulas del agua para el suministro de la población.

* Establecer horarios del suministro.

* Dar a conocer fallas que ocasionen que no les llegue agua.

* Mantener informada a la población y al departamento responsable en todo momento del suministro del agua.

* Verificar que exista presión en la red de agua.

* Hacer una constante inspección ala tuberías para informar en caso de daños.

* Controlar y supervisar la lectura medidores, para asegurar la exactitud de la lectura y puntualizar la toma de la misma.

* Presentar cuenta de su actividad al jefe superior.

* Ordena cambio de medidores por fugas o desperdicio de los mismo.

* Para garantizar el cobro justo del agua es necesario conocer con exactitud cuáles consumos reales del usuario.

* El centro de procesamiento de datos es responsable de registrar correctamente la lectura y los movimientos de cambio y actualización que se produzca durante todo el proceso de facturación.

* Entrega los listados de lecturas a los lectores con los planos de ruta a leer.

* Los listados de lectura deben enviarse con la información completa y depurada a fin de reducir al mínimo los errores y rechazos en su procesamiento.

* Controlar y supervisar los programas de corte de los clientes deudores.

* Distribuir, coordinar y supervisar los trabajos de tomas simple o compuestas.

* Controlar y supervisar la entrada y salida de trabajos realizados a solicitud de los clientes.

* Hacer el llenado de bitácora con evidencia fotográfica semanal al departamento responsable.